Приложение № 1

к Тендерной документации № ____________

от ____________________________________

“УТВЕРЖДАЮ”

Председатель ОООИ ВОС

_________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на продажу земельного участка в собственность для жилищного строительства

и на реконструкцию административно-бытового корпуса

- Общие условия

  - ОООИ ВОС проводит открытый конкурс с целью:

- выбора подрядчика на реконструкцию 2-хэтажного административно-бытового корпуса, расположенного по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Достоевского, д.135 и выбора покупателя земельного участка по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Достоевского, д.135 в одном лице.

  - Настоящее Техническое задание разработано с целью предоставления потенциальным подрядчикам и покупателям полной информации об условиях участия в конкурсе.

- Правомочность и квалификация потенциальных подрядчиков и покупателей.

  - К конкурсу допускаются желающие потенциальные подрядчики, занимающиеся строительной деятельностью и готовые к реконструкции 2-хэтажного административно-бытового корпуса, расположенного по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Достоевского, д.135; а также потенциальные покупатели, имеющие возможность приобрести земельный участок, готовые к исполнению требований, указанных в настоящем Техническом задании в установленные сроки.

  - Потенциальный подрядчик должен иметь опыт работы в сфере строительства, для проведения работ по реконструкции.

  - Потенциальный подрядчик представляет, как часть своей конкурсной заявки, следующие документы:

- документы, подтверждающие наличие допуска на выполнение работ, выданных некоммерческими саморегулируемыми организациями, необходимых для исполнения договора;

- учредительные документы.

2.4.  Потенциальный подрядчик в случае представления неполной или              недостоверной информации по требованиям, указанном Техническом задании, не допускается к участию в конкурсе.

Основные данные и требования по реконструкции административно-бытового корпуса.

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | ОООИ ВОС |  |
| 2. | Наименование объекта | Административно-бытовой корпус |  |
| 3. | Местоположение объекта Номер объекта | РБ, г. Уфа, ул. Достоевского, д.135 02:401:32010:0000:136 |  |
| 4. | Краткая характеристика объекта | Год постройки: 1981 Этажность: 2+подвал Общая площадь: 2 128,5 м2 | Фундамент: бетонные столбчатые. Стены: кирпичные (силикатный кирпич). Колонны каркаса: сборные железобетонные изделия заводского изготовления. Плиты каркаса: сборные железобетонные. Наружные стены: навесные стеновые панели. Кровля: плоская совмещена с плитами покрытия, выполнена с внутренним водостоком. |
| 5. | Вид строительства | Реконструкция |  |
| 6. | Обследование здания | Определение действительного технического состояния здания и его элементов с расчетом несущей способности конструктивных элементов | Состояние здания на основании технического заключения: Фундамент – состояние работоспособное; Колонны – состояние ограниченно работоспособное; Ригели – состояние работоспособное; Стены – состояние работоспособное; Наружные стены – состояние работоспособное Перекрытия – состояние работоспособное; Кровля – имеются следы протечек. |
| 7. | Основные технические показатели объекта реконструкции | Объем работ включает в себя выполнение полного комплекса подрядных работ по реконструкции АБК: - Восстановление (санация) бетонных поверхностей; - Восстановление и заделка трещин вдоль рабочей арматуры колонн и ригелей каркаса; - Усиление плит перекрытий и покрытий; - Капитальный ремонт системы отопления, канализации, водоснабжения; - Реконструкция фасада; - Замена системы электроснабжения и освещения; - Установка пожарной сигнализации и пожаротушения; - Чистовая отделка помещений. | В коммерческом предложении участник конкурса должен представить: - График выполнения работ с указанием срока начала-окончания каждого этапа - Пояснительную записку, в состав которой необходимо включить: порядок и последовательность выполнения работ, применяемое оборудование и материалы, применяемые технологии производства работ, систему контроля качества выполняемых работ. |
| 10. | Сроки выполнения работ | Начало работ – 1 кв. 2015 г. Окончание работ – 1 кв. 2016 г. Срок окончания работ может быть сокращен по инициативе подрядчика. |  |

Перечень прилагаемых материалов:

- Технический паспорт административного здания.

- Предварительные эскизы поэтажных планов административно-бытового комплекса.

- Кадастровый паспорт земельного участка.

Основные данные и требования по покупке земельного участка.

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Месторасположение земельного участка | РБ, г. Уфа, ул. Достоевского, д.135 |  |
| 2. | Кадастровый номер | 02:55:010606:53 |  |
| 3. | Общая площадь земельного участка | ------------------------- |  |
| 4. | Категория земель | Земли населенных пунктов |  |
| 5. | Обременения земельных участков | Не зарегистрировано |  |
| 6. | Ограничения использования земельных участков | Не установлены |  |
| 7. | Рыночная стоимость права собственности на земельный участок | 186 000 000 руб. |  |
| 8. | Способ продажи | конкурс |  |
| 9. | Форма оплаты | - Денежная единица РФ – рубль - Новые нежилые помещения с чистовой отделкой равнозначной стоимостью 134 000 000 руб. с целью их передачи ОООИ ВОС для организации производства Общества слепых + стоимость реконструкции АБК 52 000 000 рублей. |  |
| 10. | Сроки оплаты | - единовременно в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора купли-продажи земельного участка - заключение договора купли-продажи новых нежилых помещений с чистовой отделкой с последующим оформлением в собственность ОООИ ВОС (в счет стоимости выставляемого земельного участка) + договор подряда на выполнение реконструкции АБК. |  |

Для участия в конкурсе участники обязаны предоставить:

- Коммерческое предложение;

- Копии учредительных документов;

- Наличие платежных средств (выписка с расчетного счета), наличие права собственности на нежилые помещения.

Прием коммерческих предложений осуществляется до 31.12.2014 г.

Дата и время осмотра земельного участка и АБК согласовывается с заказчиком.

Президент ОООИ ВОС

_______________________